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	Personelin Adı Soyadı:
	Tarih:
Evet       Hayır
	Tarih
Evet         Hayır
	Tarih:
Evet         Hayır
	Tarih:
Evet         Hayır
	     Açıklama

	Sterilizasyon ünitesinin fiziki koşulları uygun mu? 
Kirli, temiz ve steril alan olmak üzere ayrılmış mı? Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte mi?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	MSÜ’ye görevli personel dışında kişilerin girişi önleniyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Kliniklerden gelen steril edilecek aletler sızdırmaz, kapalı kaplar içerisinde mi geliyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Personelin alet dekontaminasyon bilgisi yeterli mi?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Kirli bölümde çalışan personel, dekontaminasyon sırasında, sıvı geçirmez muşamba önlük ve delinmelere karşı mutfak tipi eldiven kullanılıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Dezenfektan solüsyonları doğru oranda hazırlanıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Dezenfektan solüsyonları bulanıklaştıkça yenisi hazırlanıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Her yıkamada yıkama etkinlik testi yapılıp kayıt altına alınıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Haftada bir defa protein kalıntı testi yapılıp kayıt altına alınıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Kullanılan paket ve malzemeler standartalara uygun mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Paketlerde malzeme konulduğunda ve otoklavdan çıktığında açılma, delinme, yırtılma ıslaklık oluyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Paketleme malzemesi ve paketleme şekli, paket içeriğinin kullanım sırasında aseptik koşullarda sahaya alınmasını sağlamaya uygun mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Sterilizasyon alanları, amacına uygun kullanılıp, enfeksiyona yol açmayacak şekilde temizlik ve bakımları yapılıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Alan geçişlerinde enfeksiyon kurallarına uyuluyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Sterilizasyonda çalışan personel çalışma alanına göre (steril, temiz, kirli alan) bone, önlük, eldiven, gözlük, maske kullanıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Bir kaza durumunda kullanacakları gerekli malzeme ve donanımları bulunuyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Tüm paketler içinde kimyasal indikatör konuluyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Her gün bowie dick testi yapılıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Haftada bir kaçak hava testi, buhar kaçak testi yapılıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Otoklav cihazı ile yapılacak işlem uygun ısı ve süre de çalışıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Atıklar uygun atık kutularına atılıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	

	Farklı alanların temizliğinde (seril, temiz, kirli) uygun renkte farklı bez, eldiven ve kova kullanılıyor mu?
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
	☐              ☐
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