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	STERİLİZATÖR YÜKLEME

	TARİH:……../……./……..

	SAAT:……:……

	MAKİNA NO:

	DÖNGÜ NO:

	



DÖNGÜ BARKODU
	PROGRAM
CERRAHİ ALET
TEKSTİL KAUÇUK


PRİON
	

134° 5 dk

134° 5 dk

121° 15 dk

	
	
	134° 18 dk

	STERİLİZATÖRÜ YÜKLEYEN GÖREVLİ ADI SOYADI:

	STERİLİZATÖR BOŞALTMA

	OLUMLU	OLUMSUZ

	NEM
	
	

	

YÜK KONTROL İNDİKATÖRÜ

	MARUZİYET BANDI
	

	BARKODSUZ MALZEME
	

	PAKET BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ MALZEME
	

	KİRLİ MALZEME
	

	GRAFİK KONTROL
	

	

	STERİLİZATÖRÜ BOŞALTAN GÖREVLİ ADI SOYADI:

	BİYOLOJİK İNDİKATÖR TAKİP FORMU

	BİYOLOJİK İNDİKATÖR İNKÜBATÖR EKİM BİLGİLERİ
	TARİH
	SAAT
	EKİM YAPAN GÖREVLİNİN ADI SOYADI:

	
	
……/……/……..
	
……:……
	

	
DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ
	TARİH
	SAAT
	DEĞERLENDİRME
	KONTROL BANDI

	
	
……/……/……..
	
……:……
	OLUMLU	OLUMSUZ
	

	DEĞERLENDİREN GÖREVLİ ADI SOYADI:

	BUHAR KÜME TESTİ

	


BİYOLOJİK İNDİKATÖR
KONTROL BANDINI BURAYA	TESTİNE AİT FİŞİ BURAYA YAPIŞTIRINIZ.		YAPIŞTIRINIZ.
	OLUMLU

	
	OLUMSUZ

	KONTROL EDEN GÖREVLİ ADI SOYADI/ İMZA:





	* Cihaz bilgi fişini ve malzeme yükleme tutanağını ilgili sayfanın arkasına kaydediniz.
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