	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MSÜ Isı ve Takip Formu (SDS.SH.FR.09)
	Doküman No
	KYS-FR.537

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	31.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MSÜ Isı ve Takip Formu (SDS.SH.FR.09)
	Doküman No
	KYS-FR.537

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	31.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MSÜ Isı ve Takip Formu (SDS.SH.FR.09)
	Doküman No
	KYS-FR.537

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	31.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	TARİH
	ISI                DERECESİ
	NEM DERECESİ
	KONTROLÜ YAPAN ADI - SOYADI
	İMZA
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Kabul Değeri: Steril depolama alanında sıcaklık 22°C’yi, nem % 60’ı aşmamalıdır. 
                       Çalışma alanlarında sıcaklık 18-25°C,  nem % 35-70 olmalıdır.

	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
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