	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yarı Kritik Malzeme-Cihaz Listesi (SDS.LS.02)
	Doküman No
	KYS-LST.021

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	31.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yarı Kritik Malzeme-Cihaz Listesi (SDS.LS.02)
	Doküman No
	KYS-LST.021

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	31.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yarı Kritik Malzeme-Cihaz Listesi (SDS.LS.02)
	Doküman No
	KYS-LST.021

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	31.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Aeratör
	



Yarı kritik malzemeler her kullanım sonrası temizlenerek buhar otoklavında steril edilir. Üretici tarafından sterilizasyona uygun olmadığı belirtilen malzemelerde üretici talimatına uygun yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanır.
	



Buhar Otoklavı   veya 
Yüksek Düzey Dezenfektan 



	2
	Kavitron Anahtarı
	
	

	3
	Kavitron Cihazı
	
	

	4
	Hava -Su Spreyi Ucu
	
	

	5
	Angulduruva
	
	

	6
	Otomatrix Tutucu
	
	

	7
	Işık Cihazı (LED polimerizasyon)
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
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