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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Vitalometre Cihazı
	

Kritik olmayan malzeme ve cihazlar görünür kirlerinden arındırıldıktan sonra orta düzey yüzey dezenfektanı ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda  dezenfekte edilir. Tek kullanımlık malzemeler yeniden işleme tabi tutulmaz.
	

Hızlı Yüzey Dezenfektanı

1/10 çamaşır suyu

	2
	Ultrason Cihaz Gövdesi
	
	

	3
	Siperlik
	
	

	4
	Koruyucu Gözlük
	
	

	5
	Dental Ünit
	
	

	6
	Hekim Taburesi
	
	

	7
	Kurşun Önlük
	
	

	8
	Tiroid Koruyucu
	
	

	9
	Röntgen Cihazı Kumandası
	
	

	10
	Periapikal Röntgen Cihazı
	
	

	11
	Panoramik Röntgen Cihazı
	
	

	12
	CBCT Röntgen Cihazı
	
	

	13
	Fosfor Plak Tarama Cihazı
	
	

	14
	Kapı Kolları
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	Tansiyon Aleti manşonu, 
	Orta /Düşuk Dezenfeksiyon
	1/100 dilüe çamaşır suyu ya da 
%70 etil/isopropil alkol

	21
	Steteskop,
	
	

	22
	Ateş Ölçer
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