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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Frezler
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	2
	Kavitron Anahtarı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	3
	Makas
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	4
	Scaler
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	5
	Diş Aynası
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	6
	Sond
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	7
	Presel
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	8
	Ekskavatör
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	9
	Siman Fulvarı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	10
	Ağız Spatülü
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	11
	Periadontal Sond
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	12
	Siman Spatülü
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	13
	Siman Camı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	14
	Grace Küret
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	15
	Tedavi Tepsisi
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	16
	Düz Matrix
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	17
	Yengeç Matrix
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	18
	Ağız Açacağı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	19
	Spanç
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	20
	Kavitron ucu
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	21
	Kanal Döner Alet Eğesi
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	22
	Kanal El Eğesi
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	23
	Amalgam Fulvarı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	24
	Endo Cetveli
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	25
	Cam Gode
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	26
	Spreaders (Kanal İçi)
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	27
	Goot Gledan (Kanal içi)
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-LST.026, R00, 31.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1385
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-LST.026, R00, 31.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1385
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-LST.026, R00, 31.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1385
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



image2.png




image3.png




