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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Aeratör
	
Yarı kritik malzemeler her kullanım sonrası temizlenerek buhar otoklavında steril edilir. Üretici tarafından sterilizasyona uygun olmadığı belirtilen malzemelerde üretici talimatına uygun yüksek düzey dezenfeksiyon  uygulanır.

	
Buhar Otoklavı veya 
Yüksek Düzey Dezenfektan
.



	2
	Micromotor
	
	

	3
	Işık Cihazı (LED polimerizasyon)
	
	

	4
	Endomotor
	
	

	5
	Angulduruva
	
	

	6
	Otomatrix Tutucu
	
	

	7
	Apex Bulucu
	
	

	8
	Ölçü Kaşıkları
	
	

	9
	Bölümlü Matrix Tutucu
	
	

	10
	Hava -Su Spreyi Ucu
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
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