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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Aeratör
	



Yarı kritik malzemeler her kullanım sonrası temizlenerek buhar otoklavında steril edilir. Üretici tarafından sterilizasyona uygun olmadığı belirtilen malzemelerde üretici talimatına uygun yüksek düzey dezenfeksiyon  uygulanır
	



Buhar Otoklavı veya 
Yüksek Düzey Dezenfektan
.



	2
	Micromotor
	
	

	3
	Işık Cihazı (LED polimerizasyon)
	
	

	4
	Endomotor
	
	

	5
	Apeks
	
	

	6
	Otomatrix Tutucu
	
	

	7
	Ağız Ekartörü
	
	

	8
	Ölçü Kaşıkları
	
	

	9
	Kompozit Kapsül Tabancası
	
	

	10
	Kompomer Tabancası
	
	

	11
	Akışkan Kompozit Şırıngası
	
	

	12
	Angulduruva
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
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