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	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Frezler
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	2
	Diş Aynası
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	3
	Sond
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	4
	Presel
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	5
	Ekskavatör
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	6
	Siman Fulvarı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	7
	Ağız Spatülü (Metal ise)
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	8
	Siman Spatülü
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	9
	Siman Camı
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	10
	Cam Gode
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	11
	Tedavi Tepsisi
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	12
	Düz Matrix
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	13
	Yengeç Matrix
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	14
	Ağız Açacağı (Metal ise)
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	15
	Pamuk
	Sterilizasyon
	Buhar Otoklavında Sterilizasyon

	16
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	18
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	25
	
	
	



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-LST.035, R00, 31.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1394
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-LST.035, R00, 31.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1394
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-LST.035, R00, 31.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1394
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



image2.png




image.png




