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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Aeratör
	

Yarı kritik malzemeler her kullanım sonrası temizlenerek buhar otoklavında steril edilir. Üretici tarafından sterilizasyona uygun olmadığı belirtilen malzemelerde üretici talimatına uygun yüksek düzey dezenfeksiyon  uygulanır.



	

Buhar Otoklavı veya 
Yüksek Düzey Dezenfektan





	2
	Micromotor
	
	

	3
	Işık Cihazı (LED polimerizasyon)
	
	

	4
	Hava -Su Spreyi Ucu
	
	

	5
	Angulduruva
	
	

	6
	Otomatrix Tutucu
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
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