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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Amalgamatör Cihazı
	
Kritik olmayan malzeme ve cihazlar görünür kirlerinden arındırıldıktan sonra orta düzey yüzey dezenfektanı ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda  dezenfekte edilir. Tek kullanımlık malzemeler yeniden işleme tabi tutulmaz.




.




	
Hızlı Yüzey Dezenfektanı

1/10 çamaşır suyu

	2
	Cam İyonomer Tabancası
	
	

	3
	Bond Kabı
	
	

	4
	Siperlik
	
	

	5
	Koruyucu Gözlük
	
	

	6
	Dental Ünit
	
	

	7
	Hekim Taburesi
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	Orta /Düşuk Dezenfeksiyon
	1/100 dilüe çamaşır suyu ya da 
%70 etil/isopropil alkol

	20
	
	
	

	21
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