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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Aeratör
	
Yarı kritik malzemeler her kullanım sonrası temizlenerek buhar otoklavında steril edilir. Üretici tarafından sterilizasyona uygun olmadığı belirtilen malzemelerde üretici talimatına uygun yüksek düzey dezenfeksiyon  uygulanır.




.
	
Buhar Otoklavı veya 
Yüksek Düzey Dezenfektan






	2
	Anguldrva 
	
	

	3
	Işık Cihazı (LED polimerizasyon)
	
	

	4
	Endomotor
	
	

	5
	Apex Locator 
	
	

	6
	Otomatrix Tutucu
	
	

	7
	Mikromotor
	
	

	8
	Hava -Su Spreyi Ucu
	
	

	9
	Aktivatör
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
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