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	NO
	MALZEMENİN ADI
	DEZENFEKSİYON DÜZEYİ
	YÖNTEM

	1
	Dental Ünit
	

Kritik olmayan malzeme ve cihazlar görünür kirlerinden arındırıldıktan sonra orta düzey yüzey dezenfektanı ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda  dezenfekte edilir. Tek kullanımlık malzemeler yeniden işleme tabi tutulmaz.








	

Hızlı Yüzey Dezenfektanı

1/10 çamaşır suyu





	



	2
	Hekim Taburesi
	
	

	3
	Koruyucu Gözlük
	
	

	4
	Sperlik
	
	

	5
	Cam İyonomer Tabancası
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	Tansiyon Aleti manşonu, 
	Orta /Düşuk Dezenfeksiyon
	1/100 dilüe çamaşır suyu ya da 
%70 etil/isopropil alkol

	19
	Steteskop,
	
	

	20
	Ateş Ölçer
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