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	Birim; Protez Laboratuvarı
	Cihaz Sorumlusu; 

	Günlük temizlik ve bakım;  Cihaz ile çalışma bittikten sonra mutlaka cihaz etrafını ve tezgah üzerini pisleten alçılı su kir ve lekeler nemli bezle iyice temizlenip kuru bezle kurulanmalıdır.

	Haftalık temizlik ve bakım; Haftada en az bir defa veya gerektiğinde cihazın ön kapağı açılıp, cihazın iç kısmı ve atık su gider yeri alçı kalıntılarından arındırılmalıdır. Dezenfektan etkili deterjanlı su ile ıslatılıp sıkılmış temiz bez ile silinmeli, sonra su ile ıslatılıp sıkılmış nemli temiz bez ile silinip, son olarak da temiz kuru bez ile kurulanmalıdır.
	[bookmark: _Hlk127258333][bookmark: _Hlk127259479][bookmark: _Hlk127287078]Aylık temizlik ve bakım; Ayda en az bir defa veya gerektiğinde Teknik Servis yardımıyla cihazın diski sökülüp bilya kısmındaki alçı kalıntıları temizlenip yağlanmalı, cihaz genel olarak Teknik servis tarafından kontrol edilip herhangi bir problemi varsa daha fazla hasar görmeden tamir edilmelidir. İşlem bitiminde haftalık temizlik kurallarına uygun olarak temizlenmelidir.

	GÜNLÜK - HAFTALIK - AYLIK TEMİZLİK VE BAKIMI
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