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	Birim; Protez Laboratuvarı
	Cihaz Sorumlusu;

	[bookmark: _Hlk127354766]Günlük temizlik ve bakım; Polisaj işlemi bittikten sonra cihaz etrafındaki pomza- cila patı kirleri nemli bezle iyice temizlenip kuru bezle kurulanmalıdır.

	Haftalık temizlik ve bakım; Cihazın hava kanalları ve kumlama ucu haftalık olarak kontrol edilip temizlenmelidir. Kum tankları kontrol edilmeli kum azalmışsa doldurulmalıdır. Kirli kum elenerek tekrar kullanmak için hazırlanmalıdır. Dezenfektan etkili deterjanlı su ile ıslatılıp sıkılmış temiz bez ile silinmeli, sonra su ile ıslatılıp sıkılmış nemli temiz bez ile silinip, son olarak da temiz kuru bez ile kurulanmalıdır.
	[bookmark: _Hlk127258333][bookmark: _Hlk127259479]Aylık temizlik ve bakım; Ayda en az bir defa veya gerektiğinde cihazın vakum deposu temizlenmelidr. Cihaz genel olarak Teknik servis tarafından kontrol edilip herhangi bir problemi varsa daha fazla hasar görmeden tamir edilmelidir. İşlem bitiminde haftalık temizlik kurallarına uygun olarak temizlenmelidir.
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