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	[bookmark: _Hlk127522891]Birim; Protez Laboratuvarı
	Cihaz Sorumlusu;

	[bookmark: _Hlk127354766]Günlük temizlik ve bakım; Cihazla çalışma bittikten sonra mutlaka cihaz ve tezgah üzerindeki mumlar temizlenmeli, cihaz ve tezgah nemli bezle iyice silinip kuru bezle kurulanmalıdır.
	Haftalık temizlik ve bakım; Cihaz içerisindeki mumlu su tahliye edilir. Mufla koyma kısımları, üst kapaklar, fırçalar ve diğer kısımlar çıkartılarak mum kalıntıları kazınıp temiz sıcak su ile mumlardan iyice arındırılır. Kazan içerisi de aynı işlemlerden geçirilir, kazan içerisindeki sıcaklık algılayıcı sensör zımpara veya tel fırça ile iyice temizlenir. Temizlenen tüm parçalar dikkatli şekilde yerleştirilip temiz su vanası açılarak kazan içerisi doldurulur ve mum eritme solüsyonu ilave edilir. 
	[bookmark: _Hlk127259479]Aylık temizlik ve bakım; Cihaz aylık olarak Teknik Servis tarafından kontrol edilip herhangi bir problemi varsa daha fazla hasar görmeden tamir edilmelidir. İşlem bitiminde haftalık temizlik kurallarına uygun olarak temizlenmelidir.
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