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	Birim; Protez Laboratuvarı
	Cihaz Sorumlusu

	Günlük temizlik ve bakım; Cihazın kumlama haznesinde kum miktarı fazla ise kirli kum kabına boşaltılmalı estrafa kum sıçraması minumuma indirilmelidir. Cihaz kullanımı bittikten sonra masa etrafına saçılan kumlar ile yere dökülen kumlar süpürülmeli, cihaz temiz nemli bezle silinmelidir.
	Haftalık temizlik ve bakım; Dezenfektan etkili deterjanlı su ile ıslatılıp sıkılmış temiz bez ile silinir, daha sonra su ile ıslatılıp sıkılmış temiz bez ile silinip temiz kuru bez ile kurulanır.
	[bookmark: _Hlk127259479]Aylık temizlik ve bakım; Cihaz aylık olarak Teknik Servis tarafından kontrol edilip herhangi bir problemi varsa daha fazla hasar görmeden tamir edilmelidir. İşlem bitiminde haftalık temizlik kurallarına uygun olarak temizlenmelidir.

	GÜNLÜK - HAFTALIK - AYLIK TEMİZLİK VE BAKIMI
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