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	[bookmark: _Hlk127522891]Birim; Protez Laboratuvarı
	Cihaz Sorumlusu;

	[bookmark: _Hlk127354766]Günlük temizlik ve bakım; Cihazla çalışma bittikten sonra mutlaka cihaz ve tezgah üzerindeki alçılar, mumlar temizlenmeli, cihaz ve tezgah nemli bezle iyice silinip kuru bezle kurulanmalıdır.
	Haftalık temizlik ve bakım;  Cihaz içerisindeki alçı kalıntıları hava ve kazıma işlemi ile temizlenir. Yüzey dezenfektanı ile cihazın bütün alanının  temizliği sağlanır.Su haznesi boşaltılıp dezenfeksiyonu sağlanır.
	[bookmark: _Hlk127259479]Aylık temizlik ve bakım; Cihaz aylık olarak Teknik Servis tarafından kontrol edilip herhangi bir problemi varsa daha fazla hasar görmeden tamir edilmelidir. İşlem bitiminde haftalık temizlik kurallarına uygun olarak temizlenmelidir.

	GÜNLÜK - HAFTALIK - AYLIK TEMİZLİK VE BAKIMI
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