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	Birim; Protez Laboratuvarı
	Cihaz Sorumlusu;

	Günlük temizlik ve bakım;Cihazla çalışma bittikten sonra mutlaka cihaz ve tezgah üzerindeki alçılar, mumlar temizlenmeli, cihaz ve tezgah nemli bezle iyice silinip kuru bezle kurulanmalıdır. Mikromotor açılır. - Hız ayarı yapılır. - Piyasemene kullanılacak frez takılır, dizinizle mikromotora basıp çalıştırılır. - İşlem bitince motoru kapatın. Uçlar piyasemenden çıkarılıp orta düzey dezenfektan solüsyonuna atılır.Cihaz yüzey dezenfektanıyla temizlenir.
	Haftalık temizlik ve bakım; Dezenfektan etkili deterjanlı su ile ıslatılıp sıkılmış temiz bez ile silinir, daha sonra su ile ıslatılıp sıkılmış temiz bez ile silinip temiz kuru bez ile kurulanır.
	[bookmark: _Hlk127259479]Aylık temizlik ve bakım; Cihaz aylık olarak Teknik Servis tarafından kontrol edilip herhangi bir problemi varsa daha fazla hasar görmeden tamir edilmelidir. İşlem bitiminde haftalık temizlik kurallarına uygun olarak temizlenmelidir.
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