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	  TEKNİK HİZMETLER
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Asansörlerin Bakım ve Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kompresörlerin Bakım ve Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Jeneratörün Bakım ve Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Elektrik Tesisatı ve Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	UPS Cihazları Bakım ve Kontrolü
	
	
	 
	
	

	
	Atık Su Tesisatı Sızdırmazlık Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Su Depolarının Temizliği, Su Analizleri
	
	
	
	
	

	
	Bina İçi ve Çevresinin İlaçlanması
	
	
	
	
	

	
	Yangın Söndürücülerin SKT Takibi ve Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yangın Dolapları ve Yangın Alarm Sisteminin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Düşme Olaylarını Engelleyici Önlemler
	
	
	
	
	









	STERİLİZASYON   ÜNİTESİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Genel Temizlik ve Düzen
	
	
	
	
	

	
	Temiz Alan-Kirli Alan Ayrımı
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Malzeme Teslimi
	
	
	
	
	

	
	İndikatör Kullanımı
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Testleri/ Test Sonuçları
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Isı/Nem Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	 

	 
	
	










	PREKLİNİKLER


	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DiF

	
	Genel Temizlik ve Düzen
	
	
	
	
	

	
	Yangın Söndürme Tüpü
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	


	BİNA DIŞI 
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DiF

	
	Bahçe ve Otopark Temizliği ve Bakımı
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Toplanması, Atık Depolorının Temizliği
ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	  Kantinin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Bahçe Aydınlatması
	
	
	
	
	

	
	Yangın Söndürme Tüpü
	
	
	
	
	

	
	Yönlendirme Tabelaları, Uyarıcı Levhalar
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	











	DEPO
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Deponun Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Depo Yerleşim Planı
	
	
	
	
	

	
	Tehlikeli Madde Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Deponun ilaçlanması
	
	
	
	
	

	
	Isı/Nem Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yangın Söndürme Tüpü
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	


	                 EK  BİNA
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	 
	
	






	                                                 RADYOLOJİ












	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Radyolojinin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Dozimetre Kullanım vG' Takibi
	
	
	
	
	

	
	Radyasyon Koruyucuların Kullanımı Uygunluk Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Radyasyon Uyarı Levhaları
	
	
	
	
	

	
	NDK Lisansı Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mi?)
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	









	KLİNİKLER-	AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği/ Miat Kontrolü/ Acil Müdahale Seti Kontrolü

	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü


	
	
	
	
	


	KLİNİKLER-	PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği/ Miat Kontrolü/ Acil Müdahale Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma  Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
	
	
	
	
	




	PROTEZ   LABORATUVARI
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Laboratuvarın Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Isı/Nem Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	













	BODRUM KAT (A BLOK )   ORTAK ALANLAR  (ALT GİRİŞ KATI)
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Mescit ve Bebek Bakım Odası
	
	
	
	
	

	
	Çamaşıhane
	
	
	
	
	

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Lavoboların Kontrolü
	
	
	

	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	

	BODRUM KAT (B BLOK )   ORTAK ALANLAR (SINIF KATI)
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Lavoboların Kontrolü
	
	
	

	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	
	
	




	ZEMİN KAT(A BLOK) ORTAK ALANLAR (CERRAHİ KATI)
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Lavoboların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel  Yapı
	
	
	
	
	

	ZEMİN KAT(B BLOK) ORTAK ALANLAR (ÜST GİRİŞ KATI)
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Lavoboların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel  Yapı
	
	
	
	
	







	1.KAT (A BLOK) ORTAK ALANLAR ( PROTEZ KATI)
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Lavoboların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel  Yapı
	
	
	
	
	

	1.KAT (B BLOK) ORTAK   ALANLAR  ( DEKANLIK )
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Zemin, Cam, Merdiven Temizliği
	
	
	
	
	

	
	Yangın Tüplerinin Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Acil Çıkışlar, Acil Aydınlatma Sistemleri
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü
	
	
	 
	
	

	
	Çatı
	
	
	
	
	







	KLİNİKLER-	RESTORATİF  DİŞ	TEDAVİSİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği/ Miat Kontrolü/ Acil Müdahale Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Ponoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü


	
	
	
	
	


	KLİNİKLER -	ENDODONTİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği/ Miat Kontrolü/ Acil Müdahale Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Ponoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek  engel)
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü


	
	
	
	
	


	KLİNİKLER -	PERİODONTOLOJİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	 
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği/ Miat Kontrolü/ Acil Müdahale Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
.
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü



	
	
	
	
	


	KLİNİKLER  AĞIZ , DİŞ VE  ÇENE CERRAHİSİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme
Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği/ Miat Kontrolü/ Acil Müdahale Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü




	
	
	
	
	

	KLİNİKLER - PEDODONTİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği / Miat Kontrolü/ Acil Müdahale
Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
	
	
	
	
	

	
	Fiziksel Yapı Kontrolü



	
	
	
	
	

	KLİNİKLER - ORTODONTİ
	Tesis Turu Kapsamında Kontrol Edilecekler
	Uygun
	Uygun
Değil
	Açıklama
	İyileştirme Yapılacak
	DİF

	
	Kliniğin Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Dezenfeksiyon Sterilizasyon Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Atıkların Ayrıştırılması
	
	
	
	
	

	
	İlaç Güvenliği / Miat Kontrolü/ Acil Müdahale
Seti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Kişisel Koruyucu Ekipman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	EI Dezenfektanı, Sabun, Kağıt Havlu Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Mahremiyeti Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Yaşlı ve Engelli Kişiler İçin İşlevsel Düzenleme
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihazların Envanter Listesi, Cihaz Kimlik
Kartı, Kalibrasyon Etiketleri
	
	
	
	
	

	
	Tıbbi Cihaz Kontrolü (Arızalı cihaz var mı?)
	
	
	
	
	

	
	Personel Tanıtım Kartları/ Kılık Kıyafet Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Doküman Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Panoların Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Hasta Bekleme Alanlarının Temizlik ve Düzeni
	
	
	
	
	

	
	Aydınlatma Tesisatı
	
	
	
	
	

	
	Havalandırma Kontrolü
	
	
	
	
	

	
	Zemin Kontrolü (Düşmeye neden olabilecek engel)
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