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BAKIM PERİYODU:                                                                                         TARİH:………./………./………
ASANSÖRÜN MARKASI:                                                                                DURAK SAYISI:
ASANSÖRÜN KAPASİTESİ:                                                                            BAKIM YAPANIN ADI-SOYADI:
(Not: Yetkili Firma tarafından doldurulacak.)                                                
	[bookmark: _Hlk150515554]No
	MAKİNE DAİRESİ
	YAPILDI
	YAPILMADI
	AÇIKLAMALAR

	1
	Makine dairesi aydınlatma,havalandırma,kapı kilidi,temizliği
	☐
	☐
	

	2
	Motor,tahrik ve saptırma kasnağı genel durumu
	☐
	☐
	

	3
	Motor yağ seviyesi ve yağ kaçağı durumu
	☐
	☐
	

	4
	Motor termik ptc devresi kontrolü
	☐
	☐
	

	5
	Makine motor çalışma durumu(titreşim,ses durumu)
	☐
	☐
	

	6
	Kumanda panosu kata getirme,seviyeleme,A3 testi
	☐
	☐
	

	7
	Bekleme panosu genel durumu,kaçak akım testi
	☐
	☐
	

	8
	Kumanda panosu genel tesisat durumu
	☐
	☐
	

	9
	Makine dairesi etiket ve adreslemelerin kontrolü
	☐
	☐
	

	10
	Makine şase bağlantı cıvataları ve kaynak yerleri kontrolü
	☐
	☐
	



	
	KABİN
	YAPILDI
	YAPILMADI
	AÇIKLAMALAR

	11
	Kabin aydınlatması
	☐
	☐
	

	12
	Kabin butonyerinin kontrolü(fan,alarm,acil ayd.,intercom)
	☐
	☐
	

	13
	Kabin genel durumu(ayna,etiketlemeler,temizlik)
	☐
	☐
	

	14
	Kabin yapısı ve fotosel kontrolü
	☐
	☐
	

	15
	Aşırı yük testi
	☐
	☐
	

	16
	Kabin üstü temizliği ve genel durumu
	☐
	☐
	

	17
	Kabin sınır kesicilerin kontrolü
	☐
	☐
	

	18
	Paraşüt fren testi ve paraşüt kontağı testi
	☐
	☐
	

	19
	Kabin patenleri ve yağdanlıkların kontrolü
	☐
	☐
	

	20
	Kabin ve süspansiyon bağlantı cıvatalarının kontrolü
	☐
	☐
	



	
	KUYU
	YAPILDI
	YAPILMADI
	AÇIKLAMALAR

	21
	Kuyu aydınlatmaların durumu
	☐
	☐
	

	22
	Kuyu dibi alarm,stop ve regülator swich kontrolü
	☐
	☐
	

	23
	Kuyu temizlik durumu
	☐
	☐
	

	24
	Tampon genel durumu ve mesafe kontrolü
	☐
	☐
	

	25
	Regülatör alt makara genel durumu ve gerginliği
	☐
	☐
	

	26
	Halat ve bağlantı elemanlarının kontrolü
	☐
	☐
	

	27
	Ray bağlantı elemanlarının kontrolü
	☐
	☐
	

	28
	Denge zinciri ve halatının,makaralarının kontrolü
	☐
	☐
	

	29
	Hidrolik tamponların kontrolü ve yağ kontrolü
	☐
	☐
	

	30
	Flexibil kablonun kontrolü
	☐
	☐
	



	
	KAT  VE KAT  KAPILARI
	YAPILDI
	YAPILMADI
	AÇIKLAMALAR

	31
	Kapı üstü ve eşiğinin temizliği
	☐
	☐
	

	32
	Kapı açma kapama hassasiyet durumu
	☐
	☐
	

	33
	Kapı fiş kontaklarının kontrolü
	☐
	☐
	

	34
	Kapı makara,yay,halat kontrolü
	☐
	☐
	

	35
	Kat seviyelerinin hassasiyeti
	☐
	☐
	

	36
	Kapı diktatörleri kontrolü
	☐
	☐
	

	37
	Kapı camları kontrolü
	☐
	☐
	

	38
	Kapı kilitleri kontrolü
	☐
	☐
	

	39
	Kat butonyer ve göstergelerinin kontrolü 
	☐
	☐
	

	40
	Kat sahanlık aydınlatmaları kontrolü
	☐
	☐
	

	41
	Kat uyarı levhaları ve talimatları kontrolü
	☐
	☐
	



	
	HİDROLİK ÜNİTE
	YAPILDI
	YAPILMADI
	AÇIKLAMALAR

	42
	Ünite temizliği,alçak ve yüksek basınç valf testi
	☐
	☐
	

	43
	Piston keçesi ve hortum bağlantıları kontrolü
	☐
	☐
	

	44
	Karkas genel durumu ve halat bağlantıları kontrol edilir.
	☐
	☐
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