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	CİHAZ BİLGİLERİ

	MARKASI:
	ADET:

	KONTROL VE BAKIM PERİYODU: Aylık ve Yıllık
	Yillık Bakım Yapan Firma Yetkilisi:

[bookmark: _GoBack]

	Not: Kontroller her bir santral için ayrı ayrı yapılacaktır.



	No
	YAPILACAK KONTROLLER
	Evet
	Hayır

	KONTROL PERİYODU:AYLIK (Teknik Servis tarafından yapılacak)

	1
	Sıcaklık kontrollerinin yapılması
	▢
	▢

	2
	Cihaz çalıştırılarak gözlemlenerek; performansı kontrol edildi mi?
	▢
	▢

	3
	Kapaklarda hava kaçağı kontrolü ve kapak kilitlerinin çalışması kontrol edilecek
	▢
	▢

	4
	Yaz kış durumuna göre vanaların pozisyonu kontrol edilecek
	▢
	▢

	5
	Vanalarda ve su girişi bağlantılarında kaçak kontrolü yapılacak.
	▢
	▢

	6
	Cihazın çalışması sırasında alışılmadık gürültü ve titreşim kontrolü yapılacak. 
	▢
	▢

	7
	Santral ve aspratörün fiziksel kontrolleri ve bakımlarının yapılması
	▢
	▢

	KONTROL PERİYODU:YILLIK (Firma tarafından yapılacak)

	8
	Serpantin ve hücrelerin bakımı antibakteriyel sülüsyonla yıkanması 
	▢
	▢

	9
	Santral hareketli parçaların ayar, balans ve bakımlarının yapılması 
	▢
	▢

	10
	Elektrik- Elektronik devrelerin kontrolleri ve bakımlarının yapılması 
	▢
	▢

	11
	Mekanik tesisat, drenaj tesisat kontrol ve bakımlarının yapılması 
	▢
	▢

	12
	Santral yıkanabilir filtrelerinin yıkanması 
	▢
	▢

	13
	Klima santrallerinin kayış kontrolü, gerekiyorsa değişimi
	▢
	▢

	14
	Motor sürücüsünde hata uyarısı var mı kontrol edilecek.(akım, gerilim, faz sırası, hız vb. hatalar
	▢
	▢

	15
	Genel kabin temizliğinin yapılması
	▢
	▢



	Tarih
	Cihazın Durumu
	Kontrol Eden Sorumlu Personel
	İmza

	.… / 01/20
	
	
	

	.… / 02/20
	
	
	

	.… / 03/20
	
	
	

	.… / 04/20
	
	
	

	.… / 05/20
	
	
	

	.… / 06/20
	
	
	

	.… / 07/20
	
	
	

	.… / 08/20
	
	
	

	.… / 09/20
	
	
	

	.… / 10/20
	
	
	

	.… / 11/20
	
	
	

	.… / 12/20
	
	
	


TEKNİK SERVİS SORUMLUSU: 
ADI-SOYADI:
İMZA:
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