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	[bookmark: _GoBack] CİHAZ BİLGİLERİ

	CİHAZ NO:
	

	MARKA/MODEL:
	

	GÜÇ/KAPASİTE:
	

	BAKIM PERİYODU
	AYLIK/YILLIK

	Yıllık Bakım Yapan Firma Yetkilisi:
	



	           YAPILACAK KONTROLLER
	Evet
	Hayır

	KONTROL PERİYODU: AYLIK (Teknik Servis Birimi tarafından yapılacaktır)

	1
	Cihaz odasının ve cihazın fiziki temizliği yapılacak.
	▢
	▢

	2
	Cihaz menüsünde çalışma sıcaklığı kontrol edilecek(40 dereceyi geçmemeli)
	▢
	▢

	3
	Cihaz menüsünde çalışma fonksiyonları kontrol edilecek.
	▢
	▢

	4
	Cihaz giriş ve çıkış dağıtım panolarındaki sigorta ve şartellerin durumu kontrol edilecek.
	▢
	▢

	5
	Cihaz hafızasında tutulan ikaz ve uyarılar varsa okunarak rapor bölümüne yazılacak
	▢
	▢

	KONTROL PERİYODU: YILLIK (Firma tarafından yapılacaktır)

	6
	Cihaz giriş ve çıkış dağıtım panolarındaki sigorta ve şartellerin durumu kontrol edilecek.
	▢
	▢

	7
	Giriş çıkış voltaj ve akım değerleri ekrandan okunarak kontrol edilecek.
	▢
	▢

	8
	Cihazın otomatik Aküden çalışma test sonuçları kontrol edilecek
	▢
	▢

	9
	Akü grubunun kapakları açılarak aküler kontrol edilecek (şişme ,sızıntı ve oksitlenme kontrolü)
	▢
	▢

	10
	Cihaz kapakları açılarak cihaz içerisindeki tozlar basınçlı hava ile temizlenecek
	▢
	▢

	11
	Cihaz giriş çıkış kablo bağlantılarının sıklık kontrolü yapılacak.Topraklama ölçümleri yapılacak
	▢
	▢



	Tarih
	Cihazın Durumu
	Kontrol Eden Sorumlu Personel
	İmza

	.… / 01/20
	
	
	

	.… / 02/20
	
	
	

	.… / 03/20
	
	
	

	.… / 04/20
	
	
	

	.… / 05/20
	
	
	

	.… / 06/20
	
	
	

	.… / 07/20
	
	
	

	.… / 08/20
	
	
	

	.… / 09/20
	
	
	

	.… / 10/20
	
	
	

	.… / 11/20
	
	
	

	.… / 12/20
	
	
	



TEKNİK SERVİS SORUMLUSU: 
ADI-SOYADI:
İMZA:
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