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	SERİ NO
	
	BAKIM PERYODU: Haftalık

	MODELİ
	
	KAPASİTESİ
	
	AY :………..…….  
YIL:  20……

	K O N T R O L   P A R A M E T R E L E R İ

	1
	Oksijen tüpünün  basınç manometresi kontrol edilecek. 

	2
	Oksijen tüplerinin yüzeyleri, vanaları, koruma başlıkları kontrol edilecek. (hasarlı olanları bildirilecek)

	3
	Dolu  tüp sayısı kontrol edilecek. (boş tüp varsa dolum için haber verilecek)

	4
	 Oksijen tüpünün yüzey görünümü kontrol edilecek. 

	5
	 Oksijen tüpünün transfer hortumu kontrol edilecek.

	6
	 Oksijen tüpünün emniyet valfleri kontrol edilecek.

	NOT:
· Tespit edilen arıza veya uygunsuzluk var ise giderilecek. 
· Giderilemeyen arızalar veya uygunsuzluklar teknik rapor kısmına yazılacak. 
· Teknik servis sorumlusuna ve/veya üst yönetime bilgi verilecek. 
· Bakımlar ve kontroller haftalık olarak yapılacak.

	K O N T R O L   D E Ğ E R L E R İ

	Tarih
	Basınç ve Akış Kontrolü
	Cihaz Genel Durumu
	Kontrol Eden                              Adı Soyadı
	İmza

	….. / …. / 20…
	
	
	
	

	….. / …. / 20…
	
	
	
	

	….. / …. / 20…
	
	
	
	

	….. / …. / 20…
	
	
	
	

	….. / …. / 20…

	
	
	
	

	T E K N İ K   R A P O R
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