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Sıra No
	


MAKİNE/CİHAZIN ADI
	GÜNLÜK TEMİZLİK
	HAFTALIK TEMİZLİK
	YAPILMAYAN
	YAPILAN
	Kalibrasyon
	Bakım
Sözleşmesi
Olan Cihazlar
	


        SORUMLU

	
	
	
	
	
	

AYLIK
	
3
AYLIK
	
6
AYLIK
	

YILLIK
	
	
	

	1
	Otoklav (Buhar)
	✔
	✔
	
	
	✔
	
	
	✔
	✔
	TEKNİK BAKIM

	2
	Ultrasonic Yıkama Cihazı
	✔
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	3
	Kağıt Rulo Kesme Cıhazı
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	4
	Poşet Kapatma Cihazı
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	5
	Otomatik Alet Yıkama Makinesi
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	TEKNİK BAKIM

	6
	Biyolojik İndikatör Cihazı
	
	✔
	
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	7
	Diş Panaromik Röntgen
	✔
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	8
	Periapikal Röntgen
	✔
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	9
	Alçı Karıştırma Cihazı
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	10
	Alçı Kesme Motoru
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	11
	Amalgamatör
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	12
	Cila Motoru
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	13
	Diş Üniti
	✔
	✔
	
	✔
	
	
	
	✔
	
	TEKNİK BAKIM

	14
	Micromotor
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	15
	Endomotor Cihazı
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	16
	Mum Eritme Cihazı
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	17
	Işınlı Basplak
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	18
	Mikromotor
	✔
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	19
	Akrilik Pişirme Fırını
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	20
	Işın Tabancası
	
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	TEKNİK BAKIM

	21
	Ultrasonic Kavitron
	
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	22
	Aeratör Yağlama ve Yıkama Cihazı
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	23
	Isı Nem Ölçer
	
	
	✔
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	24
	Tansiyon Aleti
	
	
	✔
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	25
	Diş Teknisyeni Çalışma Masası
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	26
	Otomatik Çamaşır Yıkama Makinesi 
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	27
	Otomatik Çamaşır Kurutma Makinesi
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	28
	Kompresör
	✔
	
	
	✔
	
	
	✔
	✔
	
	TEKNİK BAKIM

	29
	Buzdolobı
	✔
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	KULLANICI

	30
	Gece Plağı Cihazı
	✔
	
	
	
	
	
	
	
	
	KULLANICI

	31
	Oksijen Tüpü
	
	
	✔
	
	
	
	
	
	
	TEKNİK BAKIM

	32
	Su Arıtma
	
	
	
	
	
	
	
	✔
	
	YETKİLİ SERVİS

	33
	Elektirik Panoları
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	
	KULLANICI

	34
	Klima Santrali
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	✔
	YETKİLİ SERVİS

	35
	Asansör
	
	
	
	✔
	
	
	
	
	✔
	YETKİLİ SERVİS

	36
	Güç kaynağı (UPS)
	
	
	
	
	
	✔
	
	
	✔
	YETKİLİ SERVİS
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